## Аркуш1
Appendix А1: Bid Specification and Statement of Compliance
Додаток А1: Специфікація тендерної пропозиції та Заява про відповідність
Crown Agent Ukraine’s Reference:/Номер Краун Ейджентс Юкрейн: 2026/004/004
Bidder's Reference:/Номер учасника тендеру:
Date:/ Дата: [bidder to fill in]
Technical Criteria – General and Special Requirements/ Технічні критерії – загальні та спеціальні вимоги |  | Technical Offer / Технічна пропозиція
Item No./ № позиції | Detailed Specification/ Детальна специфікація | Statement of Compliance Please state ‘Comply’ or ‘Not comply’ against each technical criterion. If ‘Comply’ please state reference to the page of relevant document that contain confirmation. If ‘Not comply’ please give full details of non-compliance./ Заява про відповідність Будь ласка, вкажіть «Відповідає» або «Не відповідає» навпроти кожного технічного критерію. Якщо «Відповідає», будь ласка, вкажіть посилання на сторінку відповідного документа, яка містить підтвердження. Якщо «Не відповідає», будь ласка, надайте повну інформацію про невідповідність. | Details of Item Offered:/Відомості про запропонований товар:
|  |  | Item Description/ Опис товару | Brand Name/ Назва бренду | Model / Модель | Total quantity (in Units of Measure)/ Total quantity (in Units of Measure) | Manufacturer/ Виробник | Country of Manufacture/ Країна виробництва | Certified Country of Origin/ Підтверджена країна походження | Reference & Expiry date of Certificate and Declaration of Conformity in the country of destination/ Номер та термін дії сертифіката та декларації про відповідність у країні призначення
1. OBSTETRIC BUILDING / АКУШЕРСЬКИЙ КОРПУС
1.1 | Elevator equipment № 1 / Ліфтове обладнання № 1 |  | [Bidder to reflect the goods and services (if any) proposed against each item mentioned in Appendix A. Description of product must be taken from the declaration (certificate) of conformity, or any other document issued or approved by the state authorities of the importing country or country of manufacturer that releases the goods.]/ [Учасник торгів має вказати товари та послуги (якщо такі є), запропоновані для кожного пункту, зазначеного в Додатку А. Опис товарів має бути взято з декларації (сертифіката) відповідності, або будь-якого іншого документа, виданого або затвердженого державними органами країни-імпортера або країни-виробника, який випускає товари.] |  |  | 1
- Load Capacity: Not less than 500 kg (or the maximum possible capacity allowed by the existing shaft dimensions); - Number of Stops: 10; - Speed: Not less than 1,0 m/s; - Drive Type: Machine Room-Less; - Door Width: Not less than 700 mm; - Door Type: Automatic, central opening./ - Вантажопідйомність: не менше 500 кг (або максимально можлива для розмірів наявної шахти); - Кількість зупинок: 10; - Швидкість: не менше 1,0 м/с; - Тип приводу: без машинного приміщення; - Ширина дверей: не менше 700 мм; - Тип дверей: автоматичні, центрального відкривання
- Power Supply: 380 V, 50 Hz; - Energy-saving mode (energy efficiency class not lower than A); - Regulation: Variable Voltage Variable Frequency drive for the main motor and door operator; - Noise Level: Not more than 55 dBA; - Standards: Full compliance with the EN 81 standard, national standards of Ukraine (DSTU), and technical regulation requirements/ - Живлення: 380 В, 50 Гц; - Режим енергозбереження (клас енергоефективності не нижче А); - Регулювання: Частотно-регульований привід головного двигуна та приводу дверей; - Рівень шуму: не більше 55 дБА; - Відповідність стандарту EN 81, національним стандартам України (ДСТУ) та вимогам чинних технічних регламентів
Minimum Service Life: Not less than 20 years / Мінімальний термін експлуатації: не менше 20 років
Availability of Spare Parts: Guaranteed provision of spare parts for at least 10 years after commissioning / Доступність запасних частин: гарантоване забезпечення протягом не менше 10 років після введення в експлуатацію
Warranty Period: Not less than 24 months from the date of signing the Commissioning Act / Гарантійний термін: не менше 24 місяців з моменту підписання Акту введення в експлуатацію
Cabin Finish: stainless steel, resistant to regular chemical disinfection and quartz sterilization; Floor Covering: Anti-slip, wear-resistant — checkered (riffled) aluminu Оздоблення кабіни: нержавіюча сталь, стійка до регулярної дезінфекції та кварцування; Покриття підлоги: протиковзке, зносостійке — рифлений алюміній
Lighting: LED lighting with energy-saving (sleep) mode / Освітлення: світлодіодне (LED) з енергозберігаючим режимом
Handrails: Stainless steel, circular cross-section, located along the rear wall of the cabin; Mirror/ Поручні: круглого перетину, з нержавіючої сталі, розташовані по задній стінці кабіни; Дзеркало
Voice announcement system (in Ukrainian) and digital floor indicator / Система голосового оповіщення (українською мовою) та цифрова індикація поверхів
Control Panel: Vertical, anti-vandal layout, equipped with Braille-embossed and illuminated buttons, positioned at a height compliant with accessibility codes / Панель керування: вертикальна, антивандальна, із кнопками із шрифтом Брайля та підсвічуванням, розташована на висоті відповідно до норм інклюзивності
Safety Systems: - Speed governors and cabin safety gears (catchers); - Emergency audio and visual signaling; - Communication: Intercom system for two-way technical and dispatch communication; - Automatic Rescue Device; - Fire Mode: Integration with the building's fire alarm system, automatic return to the main designated floor in "Fire" mode / Системи безпеки: - Обмежувачі швидкості та оснащення кабіни ловителями; - Аварійна звукова та світлова сигналізація; - Переговорний пристрій для двостороннього зв’язку; - Система аварійного спуску; - Режим «Пожежа»: інтегрований із системою пожежної сигналізації будівлі з автоматичним поверненням ліфта на основний посадковий поверх.
1.2 | Elevator equipment № 2 / Ліфтове обладнання № 2 |  | [Bidder to reflect the goods and services (if any) proposed against each item mentioned in Appendix A. Description of product must be taken from the declaration (certificate) of conformity, or any other document issued or approved by the state authorities of the importing country or country of manufacturer that releases the goods.]/ [Учасник торгів має вказати товари та послуги (якщо такі є), запропоновані для кожного пункту, зазначеного в Додатку А. Опис товарів має бути взято з декларації (сертифіката) відповідності, або будь-якого іншого документа, виданого або затвердженого державними органами країни-імпортера або країни-виробника, який випускає товари.] |  |  | 1
- Load Capacity: Not less than 630 kg (or the maximum possible capacity allowed by the existing shaft dimensions); - Number of Stops: 10; - Speed: Not less than 0,71 m/s; - Drive Type: Machine Room-Less; - Door Width: Not less than 1400 mm; - Door Type: Automatic, central opening./ - Вантажопідйомність: не менше 630 кг (або максимально можлива для розмірів наявної шахти); - Кількість зупинок: 10; - Швидкість: не менше 0,71 м/с; - Тип приводу: без машинного приміщення; - Ширина дверей: не менше 1400 мм; - Тип дверей: автоматичні, центрального відкривання
- Power Supply: 380 V, 50 Hz; - Energy-saving mode (energy efficiency class not lower than A); - Regulation: Variable Voltage Variable Frequency drive for the main motor and door operator; - Noise Level: Not more than 55 dBA; - Standards: Full compliance with the EN 81 standard, national standards of Ukraine (DSTU), and technical regulation requirements/ - Живлення: 380 В, 50 Гц; - Режим енергозбереження (клас енергоефективності не нижче А); - Регулювання: Частотно-регульований привід головного двигуна та приводу дверей; - Рівень шуму: не більше 55 дБА; - Відповідність стандарту EN 81, національним стандартам України (ДСТУ) та вимогам чинних технічних регламентів
Minimum Service Life: Not less than 20 years / Мінімальний термін експлуатації: не менше 20 років
Availability of Spare Parts: Guaranteed provision of spare parts for at least 10 years after commissioning / Доступність запасних частин: гарантоване забезпечення протягом не менше 10 років після введення в експлуатацію
Warranty Period: Not less than 24 months from the date of signing the Commissioning Act / Гарантійний термін: не менше 24 місяців з моменту підписання Акту введення в експлуатацію
Cabin Finish: stainless steel, resistant to regular chemical disinfection and quartz sterilization; Floor Covering: Anti-slip, wear-resistant — checkered (riffled) aluminu Оздоблення кабіни: нержавіюча сталь, стійка до регулярної дезінфекції та кварцування; Покриття підлоги: протиковзке, зносостійке — рифлений алюміній
Lighting: LED lighting with energy-saving (sleep) mode / Освітлення: світлодіодне (LED) з енергозберігаючим режимом
Handrails: Stainless steel, circular cross-section, located along the rear wall of the cabin; Mirror/ Поручні: круглого перетину, з нержавіючої сталі, розташовані по задній стінці кабіни; Дзеркало
Voice announcement system (in Ukrainian) and digital floor indicator / Система голосового оповіщення (українською мовою) та цифрова індикація поверхів
Control Panel: Vertical, anti-vandal layout, equipped with Braille-embossed and illuminated buttons, positioned at a height compliant with accessibility codes / Панель керування: вертикальна, антивандальна, із кнопками із шрифтом Брайля та підсвічуванням, розташована на висоті відповідно до норм інклюзивності
Safety Systems: - Speed governors and cabin safety gears (catchers); - Emergency audio and visual signaling; - Communication: Intercom system for two-way technical and dispatch communication; - Automatic Rescue Device; - Fire Mode: Integration with the building's fire alarm system, automatic return to the main designated floor in "Fire" mode / Системи безпеки: - Обмежувачі швидкості та оснащення кабіни ловителями; - Аварійна звукова та світлова сигналізація; - Переговорний пристрій для двостороннього зв’язку; - Система аварійного спуску; - Режим «Пожежа»: інтегрований із системою пожежної сигналізації будівлі з автоматичним поверненням ліфта на основний посадковий поверх.
2. LABORATORY BUILDING / ЛАБОРАТОРНИЙ КОРПУС
2.1 | Elevator equipment № 1 / Ліфтове обладнання № 1 |  | [Bidder to reflect the goods and services (if any) proposed against each item mentioned in Appendix A. Description of product must be taken from the declaration (certificate) of conformity, or any other document issued or approved by the state authorities of the importing country or country of manufacturer that releases the goods.]/ [Учасник торгів має вказати товари та послуги (якщо такі є), запропоновані для кожного пункту, зазначеного в Додатку А. Опис товарів має бути взято з декларації (сертифіката) відповідності, або будь-якого іншого документа, виданого або затвердженого державними органами країни-імпортера або країни-виробника, який випускає товари.] |  |  | 1
- Load Capacity: Not less than 1000 kg (or the maximum possible capacity allowed by the existing shaft dimensions); - Number of Stops: 10; - Speed: Not less than 1,0 m/s; - Drive Type: Machine Room-Less; - Door Width: Not less than 1000 mm; - Door Type: Automatic, central opening./ - Вантажопідйомність: не менше 1000 кг (або максимально можлива для розмірів наявної шахти); - Кількість зупинок: 10; - Швидкість: не менше 1,0 м/с; - Тип приводу: без машинного приміщення; - Ширина дверей: не менше 1000 мм; - Тип дверей: автоматичні, центрального відкривання
- Power Supply: 380 V, 50 Hz; - Energy-saving mode (energy efficiency class not lower than A); - Regulation: Variable Voltage Variable Frequency drive for the main motor and door operator; - Noise Level: Not more than 55 dBA; - Standards: Full compliance with the EN 81 standard, national standards of Ukraine (DSTU), and technical regulation requirements/ - Живлення: 380 В, 50 Гц; - Режим енергозбереження (клас енергоефективності не нижче А); - Регулювання: Частотно-регульований привід головного двигуна та приводу дверей; - Рівень шуму: не більше 55 дБА; - Відповідність стандарту EN 81, національним стандартам України (ДСТУ) та вимогам чинних технічних регламентів
Minimum Service Life: Not less than 20 years / Мінімальний термін експлуатації: не менше 20 років
Availability of Spare Parts: Guaranteed provision of spare parts for at least 10 years after commissioning / Доступність запасних частин: гарантоване забезпечення протягом не менше 10 років після введення в експлуатацію
Warranty Period: Not less than 24 months from the date of signing the Commissioning Act / Гарантійний термін: не менше 24 місяців з моменту підписання Акту введення в експлуатацію
Cabin Finish: stainless steel, resistant to regular chemical disinfection and quartz sterilization; Floor Covering: Anti-slip, wear-resistant — checkered (riffled) aluminu Оздоблення кабіни: нержавіюча сталь, стійка до регулярної дезінфекції та кварцування; Покриття підлоги: протиковзке, зносостійке — рифлений алюміній
Lighting: LED lighting with energy-saving (sleep) mode / Освітлення: світлодіодне (LED) з енергозберігаючим режимом
Handrails: Stainless steel, circular cross-section, located along the rear wall of the cabin; Mirror/ Поручні: круглого перетину, з нержавіючої сталі, розташовані по задній стінці кабіни; Дзеркало
Voice announcement system (in Ukrainian) and digital floor indicator / Система голосового оповіщення (українською мовою) та цифрова індикація поверхів
Control Panel: Vertical, anti-vandal layout, equipped with Braille-embossed and illuminated buttons, positioned at a height compliant with accessibility codes / Панель керування: вертикальна, антивандальна, із кнопками із шрифтом Брайля та підсвічуванням, розташована на висоті відповідно до норм інклюзивності
Safety Systems: - Speed governors and cabin safety gears (catchers); - Emergency audio and visual signaling; - Communication: Intercom system for two-way technical and dispatch communication; - Automatic Rescue Device; - Fire Mode: Integration with the building's fire alarm system, automatic return to the main designated floor in "Fire" mode / Системи безпеки: - Обмежувачі швидкості та оснащення кабіни ловителями; - Аварійна звукова та світлова сигналізація; - Переговорний пристрій для двостороннього зв’язку; - Система аварійного спуску; - Режим «Пожежа»: інтегрований із системою пожежної сигналізації будівлі з автоматичним поверненням ліфта на основний посадковий поверх.
2.2 | Elevator equipment № 2 / Ліфтове обладнання № 2 |  | [Bidder to reflect the goods and services (if any) proposed against each item mentioned in Appendix A. Description of product must be taken from the declaration (certificate) of conformity, or any other document issued or approved by the state authorities of the importing country or country of manufacturer that releases the goods.]/ [Учасник торгів має вказати товари та послуги (якщо такі є), запропоновані для кожного пункту, зазначеного в Додатку А. Опис товарів має бути взято з декларації (сертифіката) відповідності, або будь-якого іншого документа, виданого або затвердженого державними органами країни-імпортера або країни-виробника, який випускає товари.] |  |  | 1
- Load Capacity: Not less than 630 kg (or the maximum possible capacity allowed by the existing shaft dimensions); - Number of Stops: 10; - Speed: Not less than 1,0 m/s; - Drive Type: Machine Room-Less; - Door Width: Not less than 700 mm; - Door Type: Automatic, central opening./ - Вантажопідйомність: не менше 630 кг (або максимально можлива для розмірів наявної шахти); - Кількість зупинок: 10; - Швидкість: не менше 1,0 м/с; - Тип приводу: без машинного приміщення; - Ширина дверей: не менше 700 мм; - Тип дверей: автоматичні, центрального відкривання
- Power Supply: 380 V, 50 Hz; - Energy-saving mode (energy efficiency class not lower than A); - Regulation: Variable Voltage Variable Frequency drive for the main motor and door operator; - Noise Level: Not more than 55 dBA; - Standards: Full compliance with the EN 81 standard, national standards of Ukraine (DSTU), and technical regulation requirements/ - Живлення: 380 В, 50 Гц; - Режим енергозбереження (клас енергоефективності не нижче А); - Регулювання: Частотно-регульований привід головного двигуна та приводу дверей; - Рівень шуму: не більше 55 дБА; - Відповідність стандарту EN 81, національним стандартам України (ДСТУ) та вимогам чинних технічних регламентів
Minimum Service Life: Not less than 20 years / Мінімальний термін експлуатації: не менше 20 років
Availability of Spare Parts: Guaranteed provision of spare parts for at least 10 years after commissioning / Доступність запасних частин: гарантоване забезпечення протягом не менше 10 років після введення в експлуатацію
Warranty Period: Not less than 24 months from the date of signing the Commissioning Act / Гарантійний термін: не менше 24 місяців з моменту підписання Акту введення в експлуатацію
Cabin Finish: stainless steel, resistant to regular chemical disinfection and quartz sterilization; Floor Covering: Anti-slip, wear-resistant — checkered (riffled) aluminu Оздоблення кабіни: нержавіюча сталь, стійка до регулярної дезінфекції та кварцування; Покриття підлоги: протиковзке, зносостійке — рифлений алюміній
Lighting: LED lighting with energy-saving (sleep) mode / Освітлення: світлодіодне (LED) з енергозберігаючим режимом
Handrails: Stainless steel, circular cross-section, located along the rear wall of the cabin; Mirror/ Поручні: круглого перетину, з нержавіючої сталі, розташовані по задній стінці кабіни; Дзеркало
Voice announcement system (in Ukrainian) and digital floor indicator / Система голосового оповіщення (українською мовою) та цифрова індикація поверхів
Control Panel: Vertical, anti-vandal layout, equipped with Braille-embossed and illuminated buttons, positioned at a height compliant with accessibility codes / Панель керування: вертикальна, антивандальна, із кнопками із шрифтом Брайля та підсвічуванням, розташована на висоті відповідно до норм інклюзивності
Safety Systems: - Speed governors and cabin safety gears (catchers); - Emergency audio and visual signaling; - Communication: Intercom system for two-way technical and dispatch communication; - Automatic Rescue Device; - Fire Mode: Integration with the building's fire alarm system, automatic return to the main designated floor in "Fire" mode / Системи безпеки: - Обмежувачі швидкості та оснащення кабіни ловителями; - Аварійна звукова та світлова сигналізація; - Переговорний пристрій для двостороннього зв’язку; - Система аварійного спуску; - Режим «Пожежа»: інтегрований із системою пожежної сигналізації будівлі з автоматичним поверненням ліфта на основний посадковий поверх.
3. CHILDREN HOSPITAL BUILDING / ДИТЯЧИЙ КОРПУС
3.1 | Elevator equipment № 1 / Ліфтове обладнання № 1 |  | [Bidder to reflect the goods and services (if any) proposed against each item mentioned in Appendix A. Description of product must be taken from the declaration (certificate) of conformity, or any other document issued or approved by the state authorities of the importing country or country of manufacturer that releases the goods.]/ [Учасник торгів має вказати товари та послуги (якщо такі є), запропоновані для кожного пункту, зазначеного в Додатку А. Опис товарів має бути взято з декларації (сертифіката) відповідності, або будь-якого іншого документа, виданого або затвердженого державними органами країни-імпортера або країни-виробника, який випускає товари.] |  |  | 1
- Load Capacity: Not less than 500 kg (or the maximum possible capacity allowed by the existing shaft dimensions); - Number of Stops: 10; - Speed: Not less than 1,0 m/s; - Drive Type: Machine Room-Less; - Door Width: Not less than 700 mm; - Door Type: Automatic, central opening./ - Вантажопідйомність: не менше 500 кг (або максимально можлива для розмірів наявної шахти); - Кількість зупинок: 10; - Швидкість: не менше 1,0 м/с; - Тип приводу: без машинного приміщення; - Ширина дверей: не менше 700 мм; - Тип дверей: автоматичні, центрального відкривання
- Power Supply: 380 V, 50 Hz; - Energy-saving mode (energy efficiency class not lower than A); - Regulation: Variable Voltage Variable Frequency drive for the main motor and door operator; - Noise Level: Not more than 55 dBA; - Standards: Full compliance with the EN 81 standard, national standards of Ukraine (DSTU), and technical regulation requirements/ - Живлення: 380 В, 50 Гц; - Режим енергозбереження (клас енергоефективності не нижче А); - Регулювання: Частотно-регульований привід головного двигуна та приводу дверей; - Рівень шуму: не більше 55 дБА; - Відповідність стандарту EN 81, національним стандартам України (ДСТУ) та вимогам чинних технічних регламентів
Minimum Service Life: Not less than 20 years / Мінімальний термін експлуатації: не менше 20 років
Availability of Spare Parts: Guaranteed provision of spare parts for at least 10 years after commissioning / Доступність запасних частин: гарантоване забезпечення протягом не менше 10 років після введення в експлуатацію
Warranty Period: Not less than 24 months from the date of signing the Commissioning Act / Гарантійний термін: не менше 24 місяців з моменту підписання Акту введення в експлуатацію
Cabin Finish: stainless steel, resistant to regular chemical disinfection and quartz sterilization; Floor Covering: Anti-slip, wear-resistant — checkered (riffled) aluminu Оздоблення кабіни: нержавіюча сталь, стійка до регулярної дезінфекції та кварцування; Покриття підлоги: протиковзке, зносостійке — рифлений алюміній
Lighting: LED lighting with energy-saving (sleep) mode / Освітлення: світлодіодне (LED) з енергозберігаючим режимом
Handrails: Stainless steel, circular cross-section, located along the rear wall of the cabin; Mirror/ Поручні: круглого перетину, з нержавіючої сталі, розташовані по задній стінці кабіни; Дзеркало
Voice announcement system (in Ukrainian) and digital floor indicator / Система голосового оповіщення (українською мовою) та цифрова індикація поверхів
Control Panel: Vertical, anti-vandal layout, equipped with Braille-embossed and illuminated buttons, positioned at a height compliant with accessibility codes / Панель керування: вертикальна, антивандальна, із кнопками із шрифтом Брайля та підсвічуванням, розташована на висоті відповідно до норм інклюзивності
Safety Systems: - Speed governors and cabin safety gears (catchers); - Emergency audio and visual signaling; - Communication: Intercom system for two-way technical and dispatch communication; - Automatic Rescue Device; - Fire Mode: Integration with the building's fire alarm system, automatic return to the main designated floor in "Fire" mode / Системи безпеки: - Обмежувачі швидкості та оснащення кабіни ловителями; - Аварійна звукова та світлова сигналізація; - Переговорний пристрій для двостороннього зв’язку; - Система аварійного спуску; - Режим «Пожежа»: інтегрований із системою пожежної сигналізації будівлі з автоматичним поверненням ліфта на основний посадковий поверх.
3.2 | Elevator equipment № 2 / Ліфтове обладнання № 2 |  | [Bidder to reflect the goods and services (if any) proposed against each item mentioned in Appendix A. Description of product must be taken from the declaration (certificate) of conformity, or any other document issued or approved by the state authorities of the importing country or country of manufacturer that releases the goods.]/ [Учасник торгів має вказати товари та послуги (якщо такі є), запропоновані для кожного пункту, зазначеного в Додатку А. Опис товарів має бути взято з декларації (сертифіката) відповідності, або будь-якого іншого документа, виданого або затвердженого державними органами країни-імпортера або країни-виробника, який випускає товари.] |  |  | 1
- Load Capacity: Not less than 630 kg (or the maximum possible capacity allowed by the existing shaft dimensions); - Number of Stops: 10; - Speed: Not less than 1,0 m/s; - Drive Type: Machine Room-Less; - Door Width: Not less than 700 mm; - Door Type: Automatic, central opening./ - Вантажопідйомність: не менше 630 кг (або максимально можлива для розмірів наявної шахти); - Кількість зупинок: 10; - Швидкість: не менше 1,0 м/с; - Тип приводу: без машинного приміщення; - Ширина дверей: не менше 700 мм; - Тип дверей: автоматичні, центрального відкривання
- Power Supply: 380 V, 50 Hz; - Energy-saving mode (energy efficiency class not lower than A); - Regulation: Variable Voltage Variable Frequency drive for the main motor and door operator; - Noise Level: Not more than 55 dBA; - Standards: Full compliance with the EN 81 standard, national standards of Ukraine (DSTU), and technical regulation requirements/ - Живлення: 380 В, 50 Гц; - Режим енергозбереження (клас енергоефективності не нижче А); - Регулювання: Частотно-регульований привід головного двигуна та приводу дверей; - Рівень шуму: не більше 55 дБА; - Відповідність стандарту EN 81, національним стандартам України (ДСТУ) та вимогам чинних технічних регламентів
Minimum Service Life: Not less than 20 years / Мінімальний термін експлуатації: не менше 20 років
Availability of Spare Parts: Guaranteed provision of spare parts for at least 10 years after commissioning / Доступність запасних частин: гарантоване забезпечення протягом не менше 10 років після введення в експлуатацію
Warranty Period: Not less than 24 months from the date of signing the Commissioning Act / Гарантійний термін: не менше 24 місяців з моменту підписання Акту введення в експлуатацію
Cabin Finish: stainless steel, resistant to regular chemical disinfection and quartz sterilization; Floor Covering: Anti-slip, wear-resistant — checkered (riffled) aluminum Оздоблення кабіни: нержавіюча сталь, стійка до регулярної дезінфекції та кварцування; Покриття підлоги: протиковзке, зносостійке — рифлений алюміній
Lighting: LED lighting with energy-saving (sleep) mode / Освітлення: світлодіодне (LED) з енергозберігаючим режимом
Handrails: Stainless steel, circular cross-section, located along the rear wall of the cabin; Mirror/ Поручні: круглого перетину, з нержавіючої сталі, розташовані по задній стінці кабіни; Дзеркало
Voice announcement system (in Ukrainian) and digital floor indicator / Система голосового оповіщення (українською мовою) та цифрова індикація поверхів
Control Panel: Vertical, anti-vandal layout, equipped with Braille-embossed and illuminated buttons, positioned at a height compliant with accessibility codes / Панель керування: вертикальна, антивандальна, із кнопками із шрифтом Брайля та підсвічуванням, розташована на висоті відповідно до норм інклюзивності
Safety Systems: - Speed governors and cabin safety gears (catchers); - Emergency audio and visual signaling; - Communication: Intercom system for two-way technical and dispatch communication; - Automatic Rescue Device; - Fire Mode: Integration with the building's fire alarm system, automatic return to the main designated floor in "Fire" mode / Системи безпеки: - Обмежувачі швидкості та оснащення кабіни ловителями; - Аварійна звукова та світлова сигналізація; - Переговорний пристрій для двостороннього зв’язку; - Система аварійного спуску; - Режим «Пожежа»: інтегрований із системою пожежної сигналізації будівлі з автоматичним поверненням ліфта на основний посадковий поверх.
We [name of bidder] certify that Goods mentioned in Tecnical offer fully complies with the Special Requirements and the General Requirements./ Ми [назва учасника торгів] засвідчуємо, що Товари, зазначені в Технічній пропозиції, повністю відповідають Спеціальним вимогам та Загальним вимогам.
.............................................. |  | .............................................. |  | ..............................................
Signature/ Підпис |  | Name, Surname/ Ім'я, прізвище |  | Position/ Посада